태권도원 T1경기장 옥상 방수공사 설명서

Ⅰ		개 요

1. 공사명 : 태권도원 T1경기장 옥상 방수공사

2. 위치 : T1경기장

3. 시공물량

가. 옥상 배수로 파라펫 TPO방수(676㎡)

나. 드레인 TPO방수(22개소)

다. 배수로 OVER FLOW 칸막이 높이 및 TPO방수(20개소)

Ⅱ		현황 사진

■ 작업구간 상세도

지붕평면도 - 적색부분 배수로구간 표기 (338m)

배수로 - 적색부분 OVER FLOW 칸막이 높이 증가 (20개소)

옥상 외부 파라펫 TPO방수지와 AL복합판넬면 - 적색부분 TPO시트지 방수구간 (676㎡)

옥상 내부 TPO방수지와 AL복합판넬면 – 적색부분 죠인트 실리콘 제거 후 보수 (전체)

옥상 파라펫구간 마감처리 상세도

옥상 드레인주변 마감상세도

옥상 코너 마감처리 상세도