## 표지 (hidden)
見 積 書
주식회사유성아이앤텍
| 제 출 처: | 태권도원운영관리(주) 貴下
서울시 송파구 충민로66
| 제 출 일: | 2020년 10월 26일
대표이사 조 두 수
아래와 같이 見積書를 제출합니다.
대표전화 (02) 0 0 0 - 0 0 0 0
팩 스 (02) 0 0 0 - 0 0 0 0
| 공 사 명: | 태권도원 도약관 C동,D동 화재감지기 성능 개선공사
| 공사금액: | #NAME?
| 내 용 |  | 단위 | 수량 | 금 액 | 비 고 |  | 요율 | 금액 | 이윤 | 끝자리맞추기
| 재 료 비 |  | 식 | 1 | #REF! |  |  |  | #REF!
| 노 무 비 |  | 식 | 1 | #REF! |  |  |  | #REF!
| 간 접 노 무 비 |  | 식 | 1 | #REF! | (직접 노무비) * 7.9 % |  | 7.9 | #REF!
| ( 소 계 ) |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF!
| 산 재 보 험 료 |  | 식 | 1 | #REF! | (노무비) * 3.75 % |  | 3.75 | #REF!
| 고 용 보 험 료 |  | 식 | 1 | #REF! | (노무비) * 0.87 % |  | 0.87 | #REF!
| 건 강 보 험 료 |  | 식 | 1 | #REF! | (직접 노무비) * 3.23 % |  | 3.23 | #REF!
| 연 금 보 험 료 |  | 식 | 1 | #REF! | (직접 노무비) * 4.5 % |  | 4.5 | #REF!
| 퇴 직 금 공 제 |  | 식 | 1 | #REF! | (직접 노무비) * 2.3 % |  | 2.3 | #REF!
| 안 전 관 리 비 |  | 식 | 1 | #REF! | (재료+직노+관급재/1.1) * 2.93 % |  | 2.93 | #REF!
| 기 타 경 비 |  | 식 | 1 | #REF! | (재료+노무) * 5.6 % |  | 5.6 | #REF!
| 노인장기요양보험 |  | 식 | 1 | #REF! | (건강 보험료) * 8.51 % |  | 8.51 | #REF!
| ( 소 계 ) |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF!
| 일 반 관 리 비 |  | 식 | 1 | #REF! | (재료+노무+경비) * 6 % |  | 6 | #REF!
| 이 윤 |  | 식 | 1 | #REF! | (노무+경비+일반관리비) * 15 % |  | 15 | #REF! | #REF! | 100000
| ( 총 원 가 ) |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF!
| 부 가 가 치 세 |  | 식 | 1 | #REF! |  |  | 10 | #REF!
0
0
0
0
0
| ( 총 계 ) |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF!

## 원가
원 가 계 산 서
공사명: |  | 태권도원 도약관 C동,D동 화재감지기 성능 개선공사
비 목 |  | 구 분 | 금 액 | 구 성 비 |  | 비 고
순 공 사 비 | 재 료 비 | 직 접 재 료 비 | 0
간 접 재 료 비
|  | ( 소 계 ) | 0
| 노 무 비 | 직 접 노 무 비 | 0
|  | 간 접 노 무 비 | 0 | (직접 노무비) * | 13%
|  | ( 소 계 ) | 0
| 경 비 | 산 재 보 험 료 | 0 | (노무비) * | 3.7%
|  | 고 용 보 험 료 | 0 | (노무비) * | 0.87%
|  | 퇴 직 금 공 제 | 0 | 해당없음 |  | 추정금액 3억원 미만
|  | 안 전 관 리 비 |  | (재료+직노+관급재/1.1) * | 1.85%
|  | 기 타 경 비 | 0 | (재료+노무) * | 5.8%
|  | 건 강 보 험 료 | 0 | 해당없음 |  | 공사기간 1개월 미만
|  | 연 금 보 험 료 | 0 | 해당없음 |  | 공사기간 1개월 미만
|  | 노인장기요양보험 | 0 | 해당없음 |  | 공사기간 1개월 미만
|  | ( 소 계 ) | 0
( 순 공 사 비 계 )
일 반 관 리 비 |  |  |  | (재료+노무+경비) * | 5%
이 윤 |  |  |  | (노무+경비+일반관리비) * | 11%
( 총 원 가 )
부 가 가 치 세
( 총 계 ) |  |  | 0

## 총괄표
| 29 |  | [ 태권도원 도약관 C동,D동 화재감지기 성능 개선공사 ]
번호 | 공종코드 | … | 공 종 명 | 규격 | 단위 | 수량 | 재료비 |  | 노무비 |  | 경비 |  | 계 | 비고
[8 empty] | 금액 | 단가 | 금액 | 단가 | 금액 | bar: [ 태권도원 도약관 C동,D동 화재감지기 성능 개선공사 ] 재료비
| 공종줄 |  | 태권도원 도약관 C동,D동 화재감지기 성능 개선공사
| 01 |  | 1. 철거공사 |  | 식 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 02 |  | 2. 배관공사 및 감지기 설치 |  | 식 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 …: Total; [ 태권도원 도약관 C동,D동 화재감지기 성능 개선공사 ] 공 종 명: ( 합 계 ) | 0 |  | 0 |  | 0 | 0

## 내역서
| 55 |  | [ 태권도원 도약관 C동,D동 화재감지기 성능 개선공사 ]
번호 | 공종코드 | 코드 | 명 칭 | 규 격 | 단위 | 수량 | 재료비 |  | 노무비 |  |  | 경비 |  |  | 계 | 비고
[8 empty] | 금액 | 수량 | 단가 | 금액 | 단가 | 금액 | 단가 | bar: [ 태권도원 도약관 C동,D동 화재감지기 성능 개선공사 ] 재료비
1. 철거공사
[ 태권도원 도약관 C동,D동 화재감지기 성능 개선공사 ] 명 칭: 기존 감지기선 철거; [ 태권도원 도약관 C동,D동 화재감지기 성능 개선공사 ] 규 격: HFIX 1.5sq; [ 태권도원 도약관 C동,D동 화재감지기 성능 개선공사 ] 단위: m; [ 태권도원 도약관 C동,D동 화재감지기 성능 개선공사 ] 수량: 875 | [7 empty] | 0
[ 태권도원 도약관 C동,D동 화재감지기 성능 개선공사 ] 명 칭: 화재감지기 철거; [ 태권도원 도약관 C동,D동 화재감지기 성능 개선공사 ] 규 격: 연기, 열; [ 태권도원 도약관 C동,D동 화재감지기 성능 개선공사 ] 단위: 개; [ 태권도원 도약관 C동,D동 화재감지기 성능 개선공사 ] 수량: 155 | [7 empty] | 0
[ 태권도원 도약관 C동,D동 화재감지기 성능 개선공사 ] 명 칭: [ 공구손료 ]; [ 태권도원 도약관 C동,D동 화재감지기 성능 개선공사 ] 규 격: 노무비의 3%; [ 태권도원 도약관 C동,D동 화재감지기 성능 개선공사 ] 단위: 식; [ 태권도원 도약관 C동,D동 화재감지기 성능 개선공사 ] 수량: 1 | [7 empty] | 0
[ 태권도원 도약관 C동,D동 화재감지기 성능 개선공사 ] 명 칭: [ 합 계 ] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. 배관공사 및 감지기 설치
[ 태권도원 도약관 C동,D동 화재감지기 성능 개선공사 ] 명 칭: 강제전선관; [ 태권도원 도약관 C동,D동 화재감지기 성능 개선공사 ] 규 격: 아연도 36 mm; [ 태권도원 도약관 C동,D동 화재감지기 성능 개선공사 ] 단위: M; [ 태권도원 도약관 C동,D동 화재감지기 성능 개선공사 ] 수량: 16 | [7 empty] | 0
[ 태권도원 도약관 C동,D동 화재감지기 성능 개선공사 ] 명 칭: 2종금속제가요전선관; [ 태권도원 도약관 C동,D동 화재감지기 성능 개선공사 ] 규 격: 고장력 방수, SW-16; [ 태권도원 도약관 C동,D동 화재감지기 성능 개선공사 ] 단위: M; [ 태권도원 도약관 C동,D동 화재감지기 성능 개선공사 ] 수량: 769 | [7 empty] | 0
[ 태권도원 도약관 C동,D동 화재감지기 성능 개선공사 ] 명 칭: 2종금속제가요전선관; [ 태권도원 도약관 C동,D동 화재감지기 성능 개선공사 ] 규 격: 박스커넥터, 16mm 방수; [ 태권도원 도약관 C동,D동 화재감지기 성능 개선공사 ] 단위: 개; [ 태권도원 도약관 C동,D동 화재감지기 성능 개선공사 ] 수량: 296 | [7 empty] | 0
[ 태권도원 도약관 C동,D동 화재감지기 성능 개선공사 ] 명 칭: 아우트렛박스; [ 태권도원 도약관 C동,D동 화재감지기 성능 개선공사 ] 규 격: 8각 54㎜; [ 태권도원 도약관 C동,D동 화재감지기 성능 개선공사 ] 단위: 개; [ 태권도원 도약관 C동,D동 화재감지기 성능 개선공사 ] 수량: 155 | [7 empty] | 0
[ 태권도원 도약관 C동,D동 화재감지기 성능 개선공사 ] 명 칭: 아우트렛박스 커버; [ 태권도원 도약관 C동,D동 화재감지기 성능 개선공사 ] 규 격: 커버, 8각, 평형; [ 태권도원 도약관 C동,D동 화재감지기 성능 개선공사 ] 단위: 개; [ 태권도원 도약관 C동,D동 화재감지기 성능 개선공사 ] 수량: 155 | [7 empty] | 0
[ 태권도원 도약관 C동,D동 화재감지기 성능 개선공사 ] 명 칭: 경질비닐전선관용 부품; [ 태권도원 도약관 C동,D동 화재감지기 성능 개선공사 ] 규 격: 노말밴드, 36 mm; [ 태권도원 도약관 C동,D동 화재감지기 성능 개선공사 ] 단위: 개; [ 태권도원 도약관 C동,D동 화재감지기 성능 개선공사 ] 수량: 4 | [7 empty] | 0
[ 태권도원 도약관 C동,D동 화재감지기 성능 개선공사 ] 명 칭: 구내단자함; [ 태권도원 도약관 C동,D동 화재감지기 성능 개선공사 ] 규 격: 중간단자함, 10 P, 연강; [ 태권도원 도약관 C동,D동 화재감지기 성능 개선공사 ] 단위: 개; [ 태권도원 도약관 C동,D동 화재감지기 성능 개선공사 ] 수량: 2 | [7 empty] | 0
[ 태권도원 도약관 C동,D동 화재감지기 성능 개선공사 ] 명 칭: 구내단자함; [ 태권도원 도약관 C동,D동 화재감지기 성능 개선공사 ] 규 격: 중간단자함, 4 P, 연강; [ 태권도원 도약관 C동,D동 화재감지기 성능 개선공사 ] 단위: 개; [ 태권도원 도약관 C동,D동 화재감지기 성능 개선공사 ] 수량: 8 | [7 empty] | 0
[ 태권도원 도약관 C동,D동 화재감지기 성능 개선공사 ] 명 칭: 소방용케이블; [ 태권도원 도약관 C동,D동 화재감지기 성능 개선공사 ] 규 격: AWG 16-2c; [ 태권도원 도약관 C동,D동 화재감지기 성능 개선공사 ] 단위: M; [ 태권도원 도약관 C동,D동 화재감지기 성능 개선공사 ] 수량: 770 | [7 empty] | 0
[ 태권도원 도약관 C동,D동 화재감지기 성능 개선공사 ] 명 칭: 난연제어케이블; [ 태권도원 도약관 C동,D동 화재감지기 성능 개선공사 ] 규 격: TFR-CVV-SB 2Cx2.5㎟; [ 태권도원 도약관 C동,D동 화재감지기 성능 개선공사 ] 단위: M; [ 태권도원 도약관 C동,D동 화재감지기 성능 개선공사 ] 수량: 822 | [7 empty] | 0
[ 태권도원 도약관 C동,D동 화재감지기 성능 개선공사 ] 명 칭: 배관용 구멍뚫기(손파기); [ 태권도원 도약관 C동,D동 화재감지기 성능 개선공사 ] 규 격: Φ50-벽두께 15cm; [ 태권도원 도약관 C동,D동 화재감지기 성능 개선공사 ] 단위: 식; [ 태권도원 도약관 C동,D동 화재감지기 성능 개선공사 ] 수량: 4 | [7 empty] | 0
[ 태권도원 도약관 C동,D동 화재감지기 성능 개선공사 ] 명 칭: 화재감지기 설치; [ 태권도원 도약관 C동,D동 화재감지기 성능 개선공사 ] 규 격: 아날로그감지기, 광전식; [ 태권도원 도약관 C동,D동 화재감지기 성능 개선공사 ] 단위: 개; [ 태권도원 도약관 C동,D동 화재감지기 성능 개선공사 ] 수량: 126 | [7 empty] | 0 | 지급자재
[ 태권도원 도약관 C동,D동 화재감지기 성능 개선공사 ] 명 칭: 화재감지기 설치; [ 태권도원 도약관 C동,D동 화재감지기 성능 개선공사 ] 규 격: 아날로그감지기 , 열; [ 태권도원 도약관 C동,D동 화재감지기 성능 개선공사 ] 단위: 개; [ 태권도원 도약관 C동,D동 화재감지기 성능 개선공사 ] 수량: 29 | [7 empty] | 0
[ 태권도원 도약관 C동,D동 화재감지기 성능 개선공사 ] 명 칭: 방화충진재(Fire Stop); [ 태권도원 도약관 C동,D동 화재감지기 성능 개선공사 ] 규 격: 방화실란트, SFS-100; [ 태권도원 도약관 C동,D동 화재감지기 성능 개선공사 ] 단위: EA; [ 태권도원 도약관 C동,D동 화재감지기 성능 개선공사 ] 수량: 2 | [7 empty] | 0
[ 태권도원 도약관 C동,D동 화재감지기 성능 개선공사 ] 명 칭: [ 배관 부속재 ]; [ 태권도원 도약관 C동,D동 화재감지기 성능 개선공사 ] 규 격: 전선관의 15%; [ 태권도원 도약관 C동,D동 화재감지기 성능 개선공사 ] 단위: 식; [ 태권도원 도약관 C동,D동 화재감지기 성능 개선공사 ] 수량: 1 | [7 empty] | 0
[ 태권도원 도약관 C동,D동 화재감지기 성능 개선공사 ] 명 칭: [ 소모 잡자재 ]; [ 태권도원 도약관 C동,D동 화재감지기 성능 개선공사 ] 규 격: 전선,전선관의 2%; [ 태권도원 도약관 C동,D동 화재감지기 성능 개선공사 ] 단위: 식; [ 태권도원 도약관 C동,D동 화재감지기 성능 개선공사 ] 수량: 1 | [7 empty] | 0
[ 태권도원 도약관 C동,D동 화재감지기 성능 개선공사 ] 명 칭: 노무비; [ 태권도원 도약관 C동,D동 화재감지기 성능 개선공사 ] 규 격: 내선전공; [ 태권도원 도약관 C동,D동 화재감지기 성능 개선공사 ] 단위: 인; [ 태권도원 도약관 C동,D동 화재감지기 성능 개선공사 ] 수량: 107 | [7 empty] | 0
[ 태권도원 도약관 C동,D동 화재감지기 성능 개선공사 ] 명 칭: 노무비; [ 태권도원 도약관 C동,D동 화재감지기 성능 개선공사 ] 규 격: 저압케이블공; [ 태권도원 도약관 C동,D동 화재감지기 성능 개선공사 ] 단위: 인; [ 태권도원 도약관 C동,D동 화재감지기 성능 개선공사 ] 수량: 22 | [7 empty] | 0
[ 태권도원 도약관 C동,D동 화재감지기 성능 개선공사 ] 명 칭: [ 공구손료 ]; [ 태권도원 도약관 C동,D동 화재감지기 성능 개선공사 ] 규 격: 노무비의 3%; [ 태권도원 도약관 C동,D동 화재감지기 성능 개선공사 ] 단위: 식; [ 태권도원 도약관 C동,D동 화재감지기 성능 개선공사 ] 수량: 1 | [7 empty] | 0
[ 태권도원 도약관 C동,D동 화재감지기 성능 개선공사 ] 명 칭: [ 합 계 ] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0

## 옵션 (hidden)
| 재료비 | 노무비 | 경비 |  | 계
총 급 액 | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
관급 자재비 |  |  |  |  | 0
| 적용율(%) | 끝자리 | 적용율(%)/100 | 일위대가소수
전체자재 적용율(%)(공종/일위대가) | 100 | 1000 | 1
전체노임 적용율(%)(공종) | 100 | 1000 | 1 | 2
전체노임 적용율(%)(일위대가) | 100 | 1 | 1 | 5
*(그룹별 자재 단가 추가 할증)* | 적용율(%) |  | 적용율(%)/100
Cable(CAB) 할증(%) | 100 |  | 1
Wire (WIR) 할증(%) | 100 |  | 1
Pipe (PIP) 할증(%) | 100 |  | 1
제 4그룹 할증(%) | 100 |  | 1
제 5그룹 할증(%) | 100 |  | 1
*(그룹별 노임 추가 할증)* | 적용율(%) | 자동부속재(전기) | 자동부속재(통신)
배관부속재(%) | 15 | 15 | 20
CD관부속재(%) | 40 | 40 | 40
소모잡자재(%) | 2
방폭할증(%)
고소할증(%) | 2
공구손료(%) | 3
*(공종별 노임 적용율(%))* | 적용율(%) | 소수자릿수
1. C동 화재감지기 성능 개선공사 | 100 | 0
2. D동 화재감지기 성능 개선공사 | 100 | 0