2022년 T1경기장 옥상 방수공사 설명서

Ⅰ		개 요

1. 건       명 : 2022년 T1경기장 옥상 방수공사

2. 공 사 위 치 : T1경기장(옥상-3)

3. 공 사 범 위(3,403㎡)

- TPO방수시트 1.5T설치(옥상 바닥면 방수시트 / 배수로구간 방수시트

파라펫(내,외부) 방수시트 / 드레인 방수시트/2층 출입구 파라펫)

- 2층 주출입구 캐노피 천정 방수시트 포함(68㎡)

- 열선 스틸배관 3가닥 철거(17m) / 피뢰기 철거 후 재설치(230m)

■ 작업 예정구간 도면 표기

지붕작업 예정구간 - 옥상3번 표기 공사분(2,816㎡)

옥상 파라펫 AL복합판넬 작업구간 – 적색부분 표기(368㎡)

공사예정부분

옥상-3

옥상 배수로 작업 예정구간 - 적색부분 표기 (151㎡)

2층 주출입구 캐노피 작업 예정구간 - 적색부분 표기 (68㎡)

■ 옥상 구간별 현황사진 및 시공부분

옥상 TPO방수시트 전경 및 작업범위

옥상 파라펫 AL복합판넬 전경 및 작업범위

파라펫 방수시트 작업

지붕 방수시트 작업

옥상 배수로 전경 및 작업범위

2층 주출입구 캐노피 전경 및 작업범위(68㎡)

배수로 방수시트 작업

캐노피 방수시트작업

열선 스틸배관 철거(3가닥 17m)

파라펫 상부 피뢰기 철거 후 재설치(230m)